Акт

о состоянии общего имущества собственников помещений в многоквартирных домах, являющихся объектом конкурса

- Общие сведения о многоквартирных жилых домах

|  | Адрес |
| --- | --- |
|  | Айсуак ул.Совхозная д. 1 |
| Кадастровый номер МКД | 02:35:020102:386 |
| Год постройки МКД | 1968 |
| Степень фактического износа | 5% |
| Год последнего капитального ремонта | 2010 |
| Количество этажей | 2 |
| Наличие подвала | Отсутствует |
| Количество квартир | 4 |
| Количество нежилых помещений | 0 |
| Площадь МКД с балконами, шкафами, коридорами и лестничными клетками | 91,8 |
| Площадь жилых помещений (общая площадь квартир) | 181,8 |
| Площадь нежилых помещений | 25,9 |
| Площадь земельного участка, входящего в состав общего имущества МКД | 3849 |
| Кадастровый номер земельного участка (при его наличии) | 02:35:020102:215 |

- Техническое состояние многоквартирного дома, включая постройки

|  | Наименование конструктивных элементов | Описание элементов (материал, конструкция или система, отделка и прочее) | Техническое состояние элементов общего имущества многоквартирного дома |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Адрес МКД: | с.Айсуак ул.Совхозная 1 | с.Айсуак ул.Совхозная 1 |
|  | 1. | Фундамент | Бутовый ленточный | удовлет. |
|  | 2. | Наружные и внутренние капитальные стены | Кирпичные | удовлет. |
|  | 3. | Перегородки | Основные стены | удовлет. |
|  | 4.1 | Перекрытия чердачные | Плиты | удовлет. |
|  | 4.2 | Междуэтажные | Плиты | удовлет. |
|  | 4.3 | Подвальные |  | удовлет. |
|  | 5. | Крыша | железная | удовлет. |
|  | 6. | Полы | дощатые | удовлет. |
|  | 7.1 | Окна | Двойные створные | удовлет. |
|  | 7.2 | Двери | Металлические, филенчатые | удовлет. |
|  | 8. | Отделка наружная | Штукатурка, покраска | удовлет. |
|  | 9. | Вентиляция | Приточена вытяжная | удовлет. |
|  | 10.1 | Электроснабжение | Скрытая проводка | удовлет. |
|  | 10.2 | Холодное водоснабжение | Центральная | удовлет. |
|  | 10.3 | Водоотведение | Выгребная яма | удовлет. |
|  | 10.4 | Газоснабжение | отсутствует |  |
|  | 10.5 | Отопление (от внешних котельных) | Центральная | удовлет. |

Глава администрации сельского поселения

Ермолаевский сельсовет муниципального района

Куюргазинский  район Республики Башкортостан                                                                                                  Кучербаев А.Р.